# 设计任务书

# 一、项目概况：

1、项目名称： 先锋社区新办公用房装饰布展设计服务项目

2、甲方： 盐城市国有资产投资集团有限公司    ，项目地点：先锋社区新办公用房（逸景倾城商业区局部）

3、项目概况：项目为先锋社区新办公用房装饰布展设计服务，一层建筑面积约为 220平米、四层建筑面积约为450平米，合计约 670 平米（具体以现场实际为准）。

# 二、设计依据

1、国家及地方现行有关建筑、装修、防火等规范、规定、规章及制度；

2、甲方提供本项目相关建筑图文资料；

3、设计合同、设计任务书及双方设计交流过程中甲方要求。

# 三、设计内容、范围及目标

## 1、设计内容

## 先锋社区新办公用房装饰布展的方案设计、施工图设计及施工过程中的设计咨询、变更、竣工验收等全过程服务。（包含并不限于）

（1）室内外形象设计（尤其是主入口和接待大厅）；

（2）平面功能布局（平面优化及功能布局）；

（3）六面体装饰设计；

（4）色彩系统设计（方案阶段须出区域重点空间平面图）；

（5）软装设计；

（6）造价设计概算。

## 2、设计范围

乙方根据甲方要求进行上述范围的室内外设计（包括概念设计、深化方案设计、施工图设计、材料明细表、设计服务、配合报规报审、设计施工配合、施工要求等）及相关设计配合工作（无条件随时配合甲方及施工单位到现场对接施工），包括但不限于以下内容：

（1）室外设计(包含并不限于)

①主入口设计；

②牌匾点位设计；

③宣传栏点位、样式设计；

（2）室内设计

室内设计秉承“融合、开放、简约”理念，以“功能”为主导，淡化标“室”与标识，讲求一室多用，所有挂牌不得超出“基层减负挂牌硬性要求”的规定，具体设计包含并不限于：

①公共区域及走道设计：公共区域、公共走道设计文化墙等内容为主。

一楼服务大厅的整体效果需简约大气，吧台、背景墙设计需与其他家具等色彩协调和谐。

②一楼“便民服务站”设计：主挂“便民服务中心”标识牌，服务大厅区域设立各窗口标识标明服务事项，涵盖“党员服务”、“团组织”、“民政”、“残联”、“人力资源和社会保障”、“医保”、“儿童”、“妇联”、“关工委”、“计生”、“工会”、“民兵”、“军人服务”等服务窗口（根据需要可合并设置，不便展示窗口服务内容的可改换桌牌代替）；大厅安装电子显示屏，用于播放公益宣传视频、便民服务清单、承诺、活动信息等；公共区域为“新业态”“新就业”群体设立“暖心安康驿站”；设立志愿者服务站。

③一楼“新时代文明实践站”设计：在党群服务中心大门外墙设计“新时代文明实践站”标识牌、在党群服务中心主要交通进出口醒目位置设立“新时代文明实践站”指引标识牌（路边竖牌），功能区域与“党员活动功能室”相融合。

④一楼功能区：社区书屋、文化宣传、工会组织（职工之家）、妇女联合会（妇女儿童之家）、未成年人活动中心、团组织（青（少）年之家）、心灵氧吧、科普活动室需设计图书柜、文化墙等服务设施，为各类群体提供舒适、娱乐、休闲、活动的空间环境，体现大气、温馨、和谐相融合的一室多用功能室。

⑤四楼 综治中心（网格化服务管理中心）、人民调解委员会（司法行政工作室），可考虑将网格与警格、人民调解联合设计；“两代表一委员”工作室、“有事好商量”协商议事室按规定图标设计文化墙。

⑥四楼“党员活动功能室”设计：主挂“现代远程教育终端站点（党员活动室）”标识牌；合理布局主会场讲台、会议座椅、电子显示大屏（可作为主题活动背景墙）、信息化平台（含远程会议）及相关配套设施设备等综合考虑相应功能及点位设计，保证党群会议、理论宣讲、群众性教育、综合娱乐等基本功能；设置党建文化墙（悬挂国旗、党旗、入党誓词）、荣誉墙（结合相关要求）；结合“新时代文明实践站”有关道德讲堂、家长学校、法治学校、文化活动、科普宣传、法治教育等内容，以简约美观、灵活方便为原则，设计墙面可调换式展板框，便于宣传展示。

⑦其他服务功能设计：会计室、档案资料室、健身等相关功能区域或点位结合相应服务区域合并设计。

以上各功能室及文化墙设计时不做固定要求，可根据实用性原则进行融合穿插设计，文化墙尽量采取灵活便于更换形式。

注：所有功能室文化墙设计均不需要设计领导小组、工作制度、工作内容。

（3）设计及施工配合工作

①做好方案、施工图设计成本限额控制，配合成本、施工要求调整方案及图纸，保证效果的落地性。设计需充分考虑现场实际情况，不破坏现场结构及装修，在现有基础上能满足施工。

②配合甲方做好图纸的报规报审（如有）、装修工程的招标工作及配合相关专业单位的深化图纸。

③负责施工现场各公共专业与装饰工程的技术协调及技术交底等，配合各施工方、监理方、甲方协调解决施工现场技术问题。

④有效协助甲方做好装修材料样板的确认工作，并审订施工单位所提供的材料或代替材料的样板。

⑤配合甲方做好整个装修工程的设计变更工作；参加由甲方主持的需由设计人员参加的相关工作会议；配合甲方做好现场验收、后期配饰的选型、其他需配合的相关工作等。

3、设计目标

①概念方案设计阶段所要解决的问题：优化布局，确立设计主题，确定平面布局及平面点位，突出设计风格。重点部位多张效果图呈现。

②方案设计阶段所要解决的问题：对平面功能布置及方案效果图优化至使用方确认；确定照明环境设计/色彩系统设计；满足成本控制要求；物料样板选型、编制材料清单；考虑功能、细节处理，方便实用，增加人体舒适度。

③施工图设计阶段所要解决的问题：在符合目标成本的前提下落实方案形成全专业施工图。满足施工招标要求，并同时能直接满足施工要求。

④软装设计阶段所要解决的问题：配合软装突出风格达到效果。

四、设计要求

1、整体原则

通过人性化的配置、精细的工艺、高品质又环保的材料以体现本项目的整体档次；装修所选择的材料设备应为国内知名或有一定品质、内涵的产品；其中电器设备、洗手间洁具、五金等采用知名度较高的高档品牌系列材料；装修设计应注重人性化、环保化、智能化，从细节体现对居住舒适度的精细考量；对施工的要求相对严格，因此在设计中应考虑到各种施工工艺的可实施性。

2、满足装修设计造价控制标准

暂定按工程造价15万元成本限额标准，乙方设计时应无偿配合甲方进行成本限额控制及优化，直至达到甲方认可；本成本限额标准原则上为社区装修布展、软硬件设施设备等投入的全部成本。

3、其他要求

设计应符合中国现行规范和标准，特别要遵照有关装修设计防火规范及室内环境污染控制规范等强制性条文；空气质量：严格执行国家有关标准，以保障室内空气质量达标；装修材料有害物质控制指标、室内装饰涂料安全性评价指标应符合国家有关标准的要求；不得擅自变动建筑主体和承重结构，或因装修而造成有损使用安全；施工图设计能满足编制施工图预算的深度；有主要材料明细表和材料样板，列明材料名称、规格型号、品牌、材料等级、产地、数量、市场参考价等。

4、相关说明

为便于方案设计，就本“设计任务书”相关情况应自行勘察现场，并可向甲方及使用方进行咨询了解，原则上，设计需要考虑原社区用房内设施设备能利旧的利旧，节约成本，不过度设计。须融入使用方整体布局予以规划，本“设计任务书”解释权归甲方所有。

五、时间节点及设计成果要求

全设计周期为确定中标后10日历天，在此日期内自行编制设计计划提报甲方。

六、设计提交

成果文本提交时需经乙方内部认真审核，在满足本任务书要求后方可提交甲方及使用方审核。经甲方及使用方审核，如认为需改动的，须由乙方立即予以设计调整，直至甲方及使用方认为满足要求的，视为该设计阶段完成，所有设计成果均应制作成电子文件（CAD、JPG、WORD、PPT、SU、效果图模型等格式文件）及满足施工需要的纸质文件、图纸等。

附件一：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件 | 4 | 总设计周期7日历天。（确定中标后3日内向发包人提交设计方案，方案经发包人认可后4日历天内完成本项目施工图设计，并提交相应设计成果文件，施工图设计能直接满足招标及施工要求） |  |
| 2 | 施工图设计文件 | 6 |  |  |
| 3 | 招标文件约定的其他成果文件 | 4 |  |  |

附件二：

| 先锋社区功能室布置明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能室名称 | 楼层 | 功能室布置 | 备注 |
| 1 | 新时代文明实践站、服务大厅 | 一楼（200㎡） | 服务台、大背景墙、社区特色文化墙、显示屏 |  |
|  | 学雷锋志愿者服务站、暖心安康驿站 |  | 志愿者、暖心安康驿站文化墙 |  |
| 2 | 综合文化服务中心、社区书屋、工会组织（职工之家）、妇女联合会（妇女儿童之家）、未成年人活动中心、团组织（青（少）年之家）、心灵氧吧、科普 |  | 文化宣传、阅读空间、妇女儿童之家、团组织文化墙；定制图书柜；室内设施布展；音响 |  |
| 3 | 接待室 |  |  |  |
| 4 | 茶水间 |  |  |  |
| 1 | 现代远程教育终端站点（党员活动室）、党员教育、理论宣讲室、道德讲堂、市民教育、家长学校 | 四楼（450㎡） | 主席台背景墙大电子显示屏、党建主题文化墙、音响 |  |
| 2 | 办公室 |  |  |  |
| 3 | 民兵连（青年民兵之家）、器材室、退役军人服务站 |  | 文化墙 |  |
| 4 | 办公室 |  |  |  |
| 5 | 综治中心（网格化服务管理中心）、 “扫黄打非”工作站、普法教育、 |  | 文化墙 |  |
| 6 | 人民调解委员会（司法行政工作室）、“两代表一委员”工作室、“有事好商量”协商议事室 |  | 文化墙 |  |
| 7 | 消防器材室 |  |  |  |
| 8 | 社区卫生服务站、居家养老服务中心、残疾人协会（残疾人活动室） |  | 文化墙 | 合并 |
| 9 |  |  |  |  |
|  |  |  | 四楼电梯厅旁设计体育文化墙；廊道墙体布置习近平新时代中国特色社会主义思想文化墙 | 四楼 |
|  |  |  | 社区指引牌2个（可移可重做）、安装公示栏、公益性宣传上墙 | 室外 |